## Blad1
Namn | Pris | Temperatur | Lufttryck | PM2.5 | Fukt | CO2 | VOC | Radon | Kommentar | Temperatur | Lufttryck | PM2.5 | Fukt | CO2 | VOC | Radon
LPS27HHWTR | 12.2698 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Acc: 0.5 hPa, Noise: 0.7 Pa |  | LPS27HHWTR
SGP30-2.5k | 8.5993 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TVOC | [5 empty] | SGP30-2.5k
MP503 | 2.0254 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Ej analog | [5 empty] | MP503
BME688 | 9.7954 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Kan mäta temp och är uppgradering av BME280. Tempmätning ogiltigt vid mätning av VOC |  | BME688 |  | BME688 |  | BME688
BME280 | 3.7465 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Noise: 0.2 PA, Upgradering av BMP280 | BME280 | BME280 |  | BME280
SCD41-D-R2 | 30.135 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 400-5000 ppm, Stäng av autocalibrate |  |  |  |  | SCD41-D-R2
SCD30 | 51.5154 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 400-10000 ppm, Stäng av autocalibrate |  |  |  |  | SCD30
PMS5003 | 40 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | PMS5003